## 戸建
設計内容説明書（戸建て住宅用）
※欄は設計者等が確認・記載する欄です
建築物の名称 |  |  | ※
設計者氏名 |  |  | ※
審査員氏名
【法第５４条第１項１号関係】
確認 | 確認項目 | 設 計 内 容 説 明 欄 ※ | [16 empty] | 設計内容
事項 |  | 項目 |  | 設 計 内 容 | [12 empty] | 記載図書欄 |  | 確認欄
外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する基準 | 外皮性能等に係わる基本事項 | 評価方法 |  | □ | 性能基準 |  |  |  | □ | 誘導仕様基準 | [8 empty] | 審査員記入欄
|  | 住宅型式認定書の活用 |  | □ | 認定番号等 |  |  | （番号： | [7 empty] | ） | □ | 認定書等 |  |  |  |  | 省エネ基準 |  |  |  |  | 誘導基準
|  |  |  | □ | 認定番号等 |  |  | （番号： | [7 empty] | ） | [7 empty] | UA |  | ηAC |  | UA
|  | 地域区分 | [5 empty] | 地域 | [8 empty] | □ | 平面図 |  |  |  |  | 1 | 0.46 | 1 | - | 1 | 0.4
|  | 外皮平均熱貫流率 |  | 外皮平均熱貫流率（ＵＡ） | [12 empty] | □ | 立面図 |  |  |  |  | 2 | 0.46 | 2 | - | 2 | 0.4
|  |  |  | 設計値: |  |  | エネルギー消費性能計算プログラムの出力票による | [9 empty] | □ | 矩計図 |  |  |  |  | 3 | 0.56 | 3 | - | 3 | 0.5
|  |  |  | 基準値： |  |  |  | 省エネ基準 |  |  | （ |  |  |  | ）【W/㎡K】 |  | □ | 断面図 |  | □ | 適 |  | 4 | 0.75 | 4 | - | 4 | 0.6
[8 empty] | 誘導基準 |  |  | （ |  |  |  | ）【W/㎡K】 |  | □ | 建具表 |  |  |  |  | 5 | 0.87 | 5 | 3 | 5 | 0.6
|  | 外皮の冷房期の平均日射熱取得率 |  | 冷房期の平均日射熱取得率の計算値（ηAC） | [12 empty] | □ | 仕上表 |  |  |  |  | 6 | 0.87 | 6 | 2.8 | 6 | 0.6
|  |  |  | 設計値: |  |  | エネルギー消費性能計算プログラムの出力票による | [9 empty] | □ | 求積図 |  |  |  |  | 7 | 0.87 | 7 | 2.7 | 7 | 0.6
|  |  |  | 基準値 |  | （ |  |  |  | ） |  | ※省エネ基準と誘導基準共通 |  |  |  |  | □ | 仕様書 |  |  |  |  | 8 | ― | 8 | 6.7 | 8 | ―
一次エネルギー消費量に関する基準 | 基本事項 | 計算対象 |  | □ | エネルギー消費性能計算プログラムの出力票による | [11 empty] | □ | 機器表
|  | 床面積 |  | □ | 誘導仕様基準 | [11 empty] | □ | 系統図
| 設備機器に係わる事項 | 暖房設備 | [14 empty] | □ | 計算書
|  | 冷房設備 | [14 empty] | □ |  |  | □ | 適
|  | 換気設備 | [14 empty] | □
|  | 給湯設備 | [14 empty] | □
|  | 照明設備 | [14 empty] | □
|  | コージェネレーション設備 | [14 empty] | □
低炭素化の促進のために誘導すべきその他の基準 | 再生可能エネルギー利用設備の設置 | 再生可能エネルギー利用設備の設置 |  | □ | 再生可能エネルギー利用設備を建築物に設置又は接続している | [11 empty] | □ | 配置図
[5 empty] | ※建築物と同一敷地内に設置されるものに限る | [11 empty] | □ | 平面図
|  | 再生可能エネルギー利用設備を考慮した計算 |  | □ | エネルギー消費性能計算プログラムの出力票による | [11 empty] | □ | 立面図
[5 empty] | 低炭素化促進設計一次エネルギー消費量が | [11 empty] | □ | 矩計図
[16 empty] | 低炭素化促進基準一次エネルギー消費量を超えない | □ | 断面図 |  | □ | 適
| その他要件 | 節水に関する取組 |  | □ | 設置する便器の半数以上が節水便器 | [11 empty] | □ | 建具表
| 1項目以上に | ※いずれかの措置 |  | □ | 設置する水栓の半数以上が節水水栓 | [11 empty] | □ | 仕上表
| ついて適合 |  |  | □ | 定置型電気食器洗い機の設置 | [11 empty] | □ | 求積図
[5 empty] | ※共同住宅及び複合建築物は住戸の半数以上設置 | [11 empty] | □ | 仕様書
|  | 雨水等の利用のための設備の設置 ※いずれかの措置 |  | □ | 雨水利用 | [7 empty] | □ | 雑排水の利用 |  |  | □ | 機器表
|  |  |  | □ | 井戸水利用 | [11 empty] | □ | 系統図
|  | エネルギー管理に関する取組 ※いずれかの措置 |  | □ | ＨＥＭＳの採用 | [7 empty] | □ | ＢＥＭＳの採用 |  |  | □ | 計算書
□
|  | 再エネ連携蓄電池利用 |  | □ | 再生可能エネルギー利用設備と連携した定置型蓄電池の設置 | [11 empty] | □
|  | ヒートアイランド対策 |  | 敷地緑化等 | [12 empty] | □
|  | ※いずれかの措置 |  | □ | 緑地又は水面の面積が敷地面積の１０％以上 | [11 empty] | □
|  |  |  | 敷地の高反射性塗装 | [12 empty] | □
|  |  |  | □ | 日射反射率の高い塗装の面積が敷地面積の１０％以上 | [11 empty] | □
屋上緑化等
|  |  |  | □ | 緑化を行う又は日射反射率等の高い屋根材を使用する面積が屋根面積の２０％以上
壁面緑化等
|  |  |  | □ | 壁面緑化を行う面積が外壁面積の１０％以上
|  |  |  | □ | 緑化等面積率＋日射反射面積率＋屋根緑化等面積率×１／２＋壁面緑化面積率≧１０％
|  | 劣化対策 |  | □ | 劣化対策等級３以上
|  | 木造 |  | □ | 木造住宅又は木造建築物
|  | 高炉セメント等の利用 |  | □ | 高炉セメント又はフライアッシュセメントを
構造耐力上主要な部分に使用
|  | V2H充放電設備の設置 |  | □ | V2H充放電設備の設置
【法第５４条第１項２号関係（基本方針）】
確認 | 確認項目 | 設 計 内 容 説 明 欄 ※ | [16 empty] | 設計内容
事項 |  | 項 目 |  | 設 計 内 容 | [12 empty] | 記載図書欄 |  | 確認欄
基本方針 |  | 都市の緑地の |  | □ | 都市緑地法に定める「緑地保全地域」に適合 | [11 empty] | □ | 証明書 | 審査員記入欄
|  | 保全への配慮 |  | □ | 都市緑地法に定める「特別緑地保全地区」に適合 | [11 empty] | □ | 適合書
|  |  |  | □ | 都市緑地法に定める「緑化地域」に適合 | [11 empty] | □ | 許可書
|  |  |  | □ | 都市緑地法に定める「緑地協定」に適合 | [11 empty] | □ | 届出書 |  | □ | 適
|  |  |  | □ | 生産緑地法に定める「生産緑地地区」に適合 | [11 empty] | □ | 確認印
|  |  |  | □ | 建築基準法に定める「建築協定」に適合 | [11 empty] | □
|  |  |  | □ | 緑地保全に関する市町村の条例に適合 | [11 empty] | □
|  |  |  | □ | 該当なし | [11 empty] | □
Note on P13: プルダウンで地域を選択して下さい
の部分を入力または選択して下さい。 の部分は、黄色部分の内容により自動で反映されます

## 共同住宅等（住戸）
設計内容説明書（住戸用）
[23 empty] | ※欄は設計者等が確認・記載する欄です | シートはロックしていますが、パスはかけていません
建築物の名称 |  |  | ※
設計者氏名 |  |  | ※
住戸番号 |  |  | ※
審査員氏名
【法第５４条第１項１号関係】住戸
確認 | 確認項目 | 設 計 内 容 説 明 欄 ※ | [17 empty] | 設計内容
事項 |  | 項目 |  | 設 計 内 容 | [13 empty] | 記載図書欄 |  | 確認欄 |  |  |  |  | 省エネ基準 |  |  |  |  | 誘導基準
外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する基準 | 外皮性能等 | 評価方法 |  | □ | 性能基準 |  |  |  |  | □ | 誘導仕様基準 | [8 empty] | 審査員記入欄 | [5 empty] | UA |  | ηAC |  | UA
| に係わる | 住宅型式認定書 の活用 |  | □ | 認定番号等 |  |  |  | （番号： | [7 empty] | ） | □ | 認定書等 | [5 empty] | 1 | 0.46 | 1 | - | 1 | 0.4
| 基本事項 |  |  | □ | 認定番号等 |  |  |  | （番号： | [7 empty] | ） | [7 empty] | 2 | 0.46 | 2 | - | 2 | 0.4
|  | 地域区分 | [5 empty] | 地域 | [9 empty] | □ | 平面図 | [5 empty] | 3 | 0.56 | 3 | - | 3 | 0.5
|  | 外皮平均熱貫流率 |  | 外皮平均熱貫流率（ＵＡ） | [13 empty] | □ | 立面図 | [5 empty] | 4 | 0.75 | 4 | - | 4 | 0.6
|  |  |  | 設計値: |  |  | エネルギー消費性能計算プログラムの出力票による | [10 empty] | □ | 矩計図 | [5 empty] | 5 | 0.87 | 5 | 3 | 5 | 0.6
|  |  |  | 基準値： |  |  |  | 省エネ基準 |  |  |  | （ |  | ）【W/㎡K】 |  |  |  | □ | 断面図 |  | □ | 適 |  |  | 6 | 0.87 | 6 | 2.8 | 6 | 0.6
[8 empty] | 誘導基準 |  |  |  | （ |  | ）【W/㎡K】 |  |  |  | □ | 建具表 | [5 empty] | 7 | 0.87 | 7 | 2.7 | 7 | 0.6
|  | 冷房期の外皮 |  | 冷房期の平均日射熱取得率の計算値（ηAC） | [13 empty] | □ | 仕上表 | [5 empty] | 8 | ― | 8 | 6.7 | 8 | ―
|  | 平均日射熱取得率 |  | 設計値: |  |  | エネルギー消費性能計算プログラムの出力票による | [10 empty] | □ | 求積図
|  |  |  | 基準値 |  | （ |  |  |  |  | ） |  | ※省エネ基準と誘導基準共通 |  |  |  |  | □ | 仕様書
一次エネルギー消費量に関する基準 |  | 評価方法 |  | □ | 性能基準 |  |  |  |  | □ | 誘導仕様基準 | [6 empty] | □ | 機器表
| 基本事項 | 計算対象 |  | □ | エネルギー消費性能計算プログラムの出力票による | [12 empty] | □ | 系統図
|  | 床面積 | [15 empty] | □ | 計算書
| 設備機器に | 暖房設備 |  | □ | エネルギー消費性能計算プログラムの出力票による | [12 empty] | □
| 係わる事項 |  |  | □ | （ | [9 empty] | ） | ※誘導仕様基準 |  | □
|  | 冷房設備 |  | □ | エネルギー消費性能計算プログラムの出力票による | [12 empty] | □ |  |  | □ | 適
|  |  |  | □ | （ | [9 empty] | ） | ※誘導仕様基準 |  | □
|  | 換気設備 |  | □ | エネルギー消費性能計算プログラムの出力票による | [12 empty] | □
|  |  |  | □ | （ | [9 empty] | ） | ※誘導仕様基準 |  | □
|  | 給湯設備 |  | □ | エネルギー消費性能計算プログラムの出力票による | [12 empty] | □
|  |  |  | □ | （ | [9 empty] | ） | ※誘導仕様基準 |  | □
|  | 照明設備 |  | □ | エネルギー消費性能計算プログラムの出力票による | [12 empty] | □
|  |  |  | □ | （ | [9 empty] | ） | ※誘導仕様基準
|  | コージェネレーション |  | □ | エネルギー消費性能計算プログラムの出力票による
|  | 設備 |  |  | ※設置の有無は出力票による
Note on P15: プルダウンで地域区分を選択してください
同じ内容の住戸はまとめて記入することができます。 異なる内容はシートを複写してお使いください。
の部分を入力または選択して下さい。 の部分は、黄色部分の内容により自動で反映されます

## 共同住宅等（共用部）
設計内容説明書（共同住宅の共用部用）
※欄は設計者等が確認・記載する欄です
建築物の名称 |  |  | ※ | [10 empty] | シートはロックしていますが、パスはかけていません
設計者氏名 |  |  | ※
審査員氏名
【法第５４条第１項１号関係】共用部
確認 | 確認項目 | 設 計 内 容 説 明 欄 ※ | [7 empty] | 設計内容
事項 |  | 項目 |  | 設 計 内 容 |  |  |  | 記載図書欄 |  | 確認欄
一次エネルギー消費量に関する事項 |  | 住戸の評価方法 |  | □ | 性能基準 | □ | 誘導仕様基準 | □ | 平面図
|  |  |  | ※住戸に誘導仕様基準を使用する場合は共用部で誘導基準の適合が必要 |  |  |  | □ | 立面図
|  | 共用部の評価方法 |  | □ | 標準入力法・主要室入力法等 |  |  | □ | 矩計図
[8 empty] | □ | 断面図
| 設備機器 | 空調設備 |  | □ | エネルギー消費性能計算プログラムの出力票等による |  |  | □ | 建具表
| に係る | 換気設備 | [5 empty] | □ | 仕上表
| 概要 | 照明設備 | [5 empty] | □ | 求積図
|  | 給湯設備 | [5 empty] | □ | 仕様書 |  | □ | 適
|  | 昇降機 | [5 empty] | □ | 機器表
|  | コージェネレーション | [5 empty] | □ | 系統図
|  | 設備 | [5 empty] | □ | 計算書
[8 empty] | □ | 入力シート
□
□
□
□
□
の部分を入力または選択して下さい。

## 共同住宅等（その他基準）
設計内容説明書（共同住宅・長屋・併用住宅 その他基準用）
[14 empty] | ※欄は設計者等が確認・記載する欄です | シートはロックしていますが、パスはかけていません
建築物の名称 |  |  | ※
設計者氏名 |  |  | ※
審査員氏名
【法第５４条第１項１号関係】その他基準
確認 | 確認項目 | 設 計 内 容 説 明 欄 ※ | [8 empty] | 設計内容
事項 |  | 項目 |  | 設 計 内 容 |  |  |  |  | 記載図書欄 |  | 確認欄
低炭素化の促進のために誘導すべきその他の基準 | 再生可能エネルギー利用設備の設置 | 再生可能エネルギー利用設備の種類 ※いずれかの措置 |  | □ | 太陽光発電設備 | □ | 風力・水力・バイオマス等利用発電設備 |  | □ | 配置図 | 審査員記入欄
|  |  |  | □ | 太陽光・地中熱利用設備 | □ | 河川水等利用設備 |  | □ | 平面図
|  |  |  | □ | 薪・ペレットストーブ等 |  |  |  | □ | 立面図
|  | 再生可能エネルギー利用設備の設置 |  | □ | 再生可能エネルギー利用設備を建築物に設置又は接続している |  |  |  | □ | 矩計図
[5 empty] | ※建築物と同一敷地内に設置されるものに限る |  |  |  | □ | 断面図
| その他要件 | 節水に関する取組 |  | □ | 設置する便器の半数以上が節水便器 |  |  |  | □ | 建具表 |  | □ | 適
| 1項目以上に | ※いずれかの措置 |  | □ | 設置する水栓の半数以上が節水水栓 |  |  |  | □ | 仕上表
| ついて適合 |  |  | □ | 定置型電気食器洗い機の設置 |  |  |  | □ | 求積図
[5 empty] | ※共同住宅及び複合建築物は住戸の半数以上設置 |  |  |  | □ | 仕様書
|  | 雨水等の利用のための設備の設置 ※いずれかの措置 |  | □ | 雨水利用 |  | □ | 雑排水の利用 | □ | 機器表
|  |  |  | □ | 井戸水利用 |  |  |  | □ | 系統図
|  | エネルギー管理に関する取組 ※いずれかの措置 |  | □ | ＨＥＭＳの採用 |  | □ | ＢＥＭＳの採用 | □ | 計算書
□
|  | 再エネ連携蓄電池利用 |  | □ | 再生可能エネルギー利用設備と連携した定置型蓄電池の設置 |  |  |  | □
|  | ヒートアイランド対策 |  | 敷地緑化等 |  |  |  |  | □
|  | ※いずれかの措置 |  | □ | 緑地又は水面の面積が敷地面積の１０％以上 |  |  |  | □
|  |  |  | 敷地の高反射性塗装 |  |  |  |  | □
|  |  |  | □ | 日射反射率の高い塗装の面積が敷地面積の１０％以上 |  |  |  | □
屋上緑化等
|  |  |  | □ | 緑化を行う又は日射反射率等の高い屋根材を使用する面積が屋根面積の２０％以上
壁面緑化等
|  |  |  | □ | 壁面緑化を行う面積が外壁面積の１０％以上
|  |  |  | □ | 緑化等面積率＋日射反射面積率＋屋根緑化等面積率×１／２＋壁面緑化面積率≧１０％
|  | 劣化対策 |  | □ | 劣化対策等級３以上
|  | 木造 |  | □ | 木造住宅又は木造建築物
|  | 高炉セメント等の利用 |  | □ | 高炉セメント又はフライアッシュセメントを
構造耐力上主要な部分に使用
|  | V2H充放電設備の設置 |  | □ | V2H充放電設備の設置
【法第５４条第１項２号関係（基本方針）】
確認 | 確認項目 | 設 計 内 容 説 明 欄 ※ | [8 empty] | 設計内容
事項 |  | 項 目 |  | 設 計 内 容 |  |  |  |  | 記載図書欄 |  | 確認欄
基本方針 |  | 都市の緑地の |  | □ | 都市緑地法に定める「緑地保全地域」に適合 |  |  |  | □ | 証明書 | 審査員記入欄
|  | 保全への配慮 |  | □ | 都市緑地法に定める「特別緑地保全地区」に適合 |  |  |  | □ | 適合書
|  |  |  | □ | 都市緑地法に定める「緑化地域」に適合 |  |  |  | □ | 許可書
|  |  |  | □ | 都市緑地法に定める「緑地協定」に適合 |  |  |  | □ | 届出書 |  | □ | 適
|  |  |  | □ | 生産緑地法に定める「生産緑地地区」に適合 |  |  |  | □ | 確認印
|  |  |  | □ | 建築基準法に定める「建築協定」に適合 |  |  |  | □
|  |  |  | □ | 緑地保全に関する市町村の条例に適合 |  |  |  | □
|  |  |  | □ | 該当なし |  |  |  | □